## Hoja1
ANEXO 3: FORMATO DE COTIZACIÓN
ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD* | PU | PP
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Embalaje de mobiliario existente | gl | 1
2 | REMOCIONES
2.01 | Desmontaje de drywall | m2 | 25.9
2.02 | Desmontaje de puertas | und | 1
2.03 | Desmontaje de ventana | und | 1
2.04 | Desmontaje de tapizon y zócalos | m2 | 283
2.05 | Desmontaje de luminarias | und | 36
2.06 | Desmontaje de tomacorrientes | und | 13
2.07 | Desmontaje de tapas ciegas 12*7.5cm | und | 55
2.08 | Desmontaje de tapas ciegas 4*4" | und | 9
2.09 | Retiro de cables electricos en luminarias | ml
2.1 | Desmontaje de persianas | ml | 41.6
2.11 | Eliminación de vinilo en logo | m2 | 2.7
2.12 | Eliminación de desmonte | gl | 1
0
3 | ARQUITECTURA
3.01 | Muros y tabiques
3.01.01 | Tabique simple placa gyplac ST. 5/8" perfil 64 E = 9.58CM | m2 | 73.47
3.02 | Cielo rasos
3.02.01 | Cambio de Paneles afectados | m2 | 64.6
3.03 | Pisos y Enchapes
3.03.01 | Nivelación de piso para instalación e piso SPC | m2 | 283
3.03.02 | Piso SPC de alto tránsito formato 1.235x17.8 cm | m2 | 264.28
3.03.03 | Piso porcelanato 60x60 | m2 | 18.72
3.03.04 | Ceramica blanca 30x45 | m2 | 1.26
3.04 | Zócalos y contra zócalos
3.04.01 | Zócalos PVC para piso SPC de 8 cm x 240 cm | ml | 157.6
3.04.02 | Zócalos de porcelanato 60x10 cm | ml | 15.05
3.05 | Roller
3.05.01 | Roller black out (largo 1.35 mt) | ml | 42.6 |  | 0
3.06 | Carpintería
3.06.01 | V-1 Ventana de 0.60x1.80 , Marco de aluminio negro. Vidrio templado arenado. | und | 1 |  | 0
3.06.02 | P-1 Puerta batiente con marco de PVC línea S60 anti-ruido de 0.90x 2.20. Vidrio templado arenado | und | 2 |  | 0
3.06.03 | P-2 Puerta batiente de 1.15 m de ancho x 2.20 de alto. Marco de PVC línea S60 anti-ruido. Vidrio templado arenado. | und | 1
3.06.04 | M-1 Mampara plegadiza de 3.50m de ancho x 2.20 de alto, de PVC línea S60 anti-ruido. | und | 2 |  | 0
3.06.05 | M-2 Mampara plegadiza de 2.85m de ancho x 2.20 de alto, de PVC línea S60 anti-ruido. | und | 1 |  | 0
3.06.06 | M-3 Mampara plegadiza de 2.95m de ancho x 2.20 de alto, de PVC línea S60 anti-ruido. | und | 1 |  | 0
3.06.07 | Mantenimiento de puertas existentes de madera | und. | 8
0
3.07 | Pintura
3.07.01 | Pintura látex en muros | m2 | 238.97 |  | 0
3.07.02 | Pintura de puertas existentes al duco | m2 | 46.62 |  | 0
3.07.03 | Pintura de techo y muros en baños | m2 | 14.07 |  | 0
3.07.04 | Pintura de techo en zona auxiliar a kitchenette | m2 | 3.13 |  | 0
0
4 | INSTALACIONES
4.01 | Instalación Sanitaria
4.01.01 | Cambio de tubos de abasto de inodoros | und | 4 |  | 0
4.01.02 | Cambio de tubos de abasto y trampa de lavaderos | und | 4
4.01.03 | Cambio de grifería en baño | und | 4
4.01.04 | Instalación de tapas de inodoros | und | 4
4.01.05 | Cambio de grifería en kitchenette | und | 1
4.01.06 | Cambio de lavadero y tubo de abasto en kitchenette | und | 1
4.02 | Instalaciones electricas
4.02.01 | Canalizaciones, conductos o tuberías nuevas | ml | 107
4.02.02 | Instalación de tomacorrientes nuevos dobles empotrados en piso, color gris | und | 46
4.02.03 | Instalación de tomacorrientes nuevos dobles empotrados en pared alt. 40cm, color blanco | und | 14
4.02.04 | Instalación de tomacorrientes nuevos dobles empotrados en pared alt. 1.25m, color blanco | und | 8
4.02.05 | Instalacion de luminarias existente (a re ubicar) | und | 19
4.02.06 | Instalación de luminarias nuevas | und | 43
4.02.07 | Colocacion de tapas ciegas 12x7.5cm | und | 55
4.02.08 | Colocación de tapas ciegas 4*4" | und | 9
4.02.09 | Instalación de llaves termomagneticas | und | 16
4.02.10 | Instalación de llaves diferenciales | und | 9
4.02.11 | Cambio o mantenimiento de base de tableros eléctricos | und | 3
4.02.12 | Instalación de interruptores | und | 13
4.02.13 | Instalación de extractores de aire en baños y kitchenette | und | 5
4.02.14 | Instalación tubo conduit EMT para instalaciones nuevas expuestas | ml
5 | SEÑALÉTICA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
5.04.01 | Extintores | und | 3
5.04.02 | Luces de emergencia | und | 4
5.04.03 | Botiquín | und | 1
5.04.04 | Señalética | gl | 1
5.04.05 | Protectores acrílicos móviles para tableros eléctricos | und | 3
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 0
|  |  | GASTOS GENERALES 5% |  | 0
|  |  | UTILIDAD 10% |  | 0
|  |  | SUB TOTAL S/. |  | 0
|  |  | IGV |  | 0
|  |  | TOTAL S/. |  | 0
*Las cantidades señaladas en la columna D, podrán ser modificadas en función de las estimaciones de cada proveedor